NYÍLT

# TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

a

## NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVEZÉSÉRE

2012 augusztus

TARTALOMJEGYZÉK

- TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

old.

  - A tervpályázat kiírójának megnevezése ……………………………………… 	3

  - A tervpályázat tárgya, célja …………………………………………………….	3

  - A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése ..……….	3 - 4

  - A tervpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények)...	4

  - A tervpályázatról történő kizárás okai………………………………………….	5

  - A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata ………………………………..	5

  - A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja……………...............	5

  - A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések

és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése ………	6

1.9. A pályaművek benyújtása ……………………………………………………….	6

1.10.A Bíráló Bizottság összetétele …………………………………………………	7

1.11.A Bíráló Bizottság munkája, döntése ………………………………………….	7

1.12.A pályamművek díjazása ………………………………………………………..	7 - 8

1.13.A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése ……………..	8 - 9

1.14.A továbbtervezésre vonatkozó feltételek ……………………………………..	9

- RÉSZLETES PROGRAM

  - Tervezési feladat részletes leírása…………………………………………  	10 - 27

  - Helyszín adottságainak ismertetése.………………………………………  	27

  - Tervezési program …………………………………………………………..   	27 - 28

  - Benyújtandó munkarészek, formai és tartalmi követelmények…………   	29

  - Bírálati szempontok …………………………………………………………  	30

- MELLÉKLETEK  ……………………………………………………………………….  	31

  - Címzéslap a tervpályázati csomag feladásához

  - Boríték

  - Adatlap a pályázatok adatainak és a díjazás szerzők közötti

megosztásának feltüntetésére

  - Nyilatkozat

  - Tervezési alaptérkép

  - Helyiség kimutatás

  - Kivitelezési költség adatlap

  - Geodéziai felmérés

  - Digitális fotó

  - NKE fejlesztés tájékoztató helyszínrajzai

- TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

  - A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:

### Nemzeti Közszolgálati Egyetem

### 1011 Budapest X. Hungária krt. 9-11.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:

Benczúr & Partner építész Kft.; Benczúr László építész

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 24.

  - A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:

Az NKE Sportépületének hazai sportrendezvények lebonyolítására alkalmasnak kell lennie a következő sportágakban azok média megjelenésével együtt.

- Sportcsarnok: kézilabda, tollaslabda, asztalitenisz, súlyemelés, tornasport, ökölvívás, röplabda, kosárlabda, birkózás, cselgáncs, vívás, tenisz, teremlabdarúgás, 1200 fős lelátóval.

- Edzőterem

- Uszoda: Versenyúszás, alapfokú búvároktatás, 200 fős lelátóval

- Kültéri sportpályák a kapcsolódó a speciális, extrém fizikai erőnlétet és ügyességet igénylő képzésre és versenyek fogadására.

A komplexum gazdaságos üzemeltetésének elengedhetetlen feltétele a flexibilitás, a többcélú hasznosíthatóság biztosítása. A sport-funkciók mellett szóba jöhetnek koncertek, konferenciák, vásárok, kiállítások.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára szükséges sport, oktatási és rekreációs funkciók, kiszolgálásra alkalmas épület alakuljon ki. Helyet adjon az egyetemi sportélet, illetve az egyetemi speciális fizikai felkészítés lebonyolítására. Mindezt magas szintű építészeti megfogalmazással tegye.  A kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi kiíró a legjobb tervmegoldást és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt.

  - A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:

- A tervpályázat jellege: 			NYÍLT

- A tervpályázati eljárás formája:  	ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS

- A tervpályázat: 			TITKOS

- A beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt.

- A tervpályázat lebonyolítása a:

- Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

- 305/2011.(XII.23.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásról

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik

- A pályázat minősített adatot nem tartalmaz!

  - A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

    - A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

- aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

- akivel szemben a 305/2011. Korm. rendelet 13.§(3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

- aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázat eredményhirdetéskor.

- Hazai pályázó esetén a pályázatban a pályázó neve mellett fel kell tüntetni a kamarai nyilvántartási számát, amelyet ajánlatkérő ellenőriz a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Külföldi pályázó esetében a saját nemzeti rendszerében alkalmazott tervezői jogosultságát igazoló dokumentumokat kell a pályázónak másolatban csatolnia, hitelesített felelős fordításban. Ebben az esetben Pályázó köteles csatolni az önéletrajzát, amelyből ki kell derülnie az alkalmasság meglétének, nevezetesen a pályázó végzettségének.

- Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a 305/2011 Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésben foglalt titkosság szabályaira, amely alapján a pályázó és munkatársainak adatait, az alkalmasságot igazoló dokumentumot, valamint a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozatokat a tervpályázat mellékletét képező zárt borítékon belül kell elhelyezni. Az alkalmasságot minden esetben a pályázónak kell igazolnia, bizonyítania.

    - A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 305/2011.Korm. rendelet 13.§(3) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

    - A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

a)   	amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,

- amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.4.1.d) szerint jogosultak.

- amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,

- amely gazdálkodó szervezettel szemben a 305/2011 Korm. rendelet 13.§(4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13.§(3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

1.4.4.	A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

  - A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS OKAI

1.5.1. 	A Bíráló Bizottság

- a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt,

- kizárja a titkosságot sértő pályázatot, (lásd 1.9. pont végén)

- kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát,

- kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,

- kizárja az 1.4.1 – 1.4.4 pontokban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.

    - Amennyiben a kizárás okai (1.5.1.):

- a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki,

- amennyiben a Bíráló Bizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

  - A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

- Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete…...	2012.09.07.

- Helyszíni szemle időpontja ……………………………………..	2012.09.14.

- Kérdések határideje …………………………………………......	2012.09.19.

- Kérdésekre adott válaszok határideje ………………………….	2012.09.25.

- Dokumentáció beszerzésének határideje …………………..…	2012.10.30.

- Pályaművek postára adásának határideje …………………..…	2012.11.05.

- Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása………...	2012.11.23.

- Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása …….….	2012.11.30.

A határidők a 305/2011 Korm. rendeletnek megfelelően a kiemelt beruházásra hivatkozva

eltérnek az általános követelményektől.

  - A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK MÓDJA

A tervpályázati dokumentációt 31.750,- Ft (bruttó) összegért, a

### Benczúr & Partner Építész kft

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 24. (Budagyöngye villamos megálló) tel : 36 1 394-2364

### 2012.09.07-től  2012.10.30-ig

munkanapokon 10.00-tól 16.00 óráig lehet személyesen, vagy meghatalmazott útján átvenni   az átutalás igazolásának felmutatásával

Számlaszám: 10023002-00318259-00000000

  - A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS   EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

#### Helyszíni szemle

A kiíró 2012.09.14-én helyszíni szemlét tart.

Találkozás: Budapest VIII. Ludovika tér 2., 10.00 óra  NKE központi épület főbejárat (Jelenleg a Természettudományi Múzeum épülete)

A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

#### Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel

2012.09.19.  16.00, óráig

az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz:

Cím: Benczúr & Partner Építész Kft. 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 24.

A levél mellett kérjük a kérdések elküldését faxon (+36 1 3942364), vagy e-mailben (epitesz@benczur.axelero.net ) is.

#### Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2012.09.25-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán, és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi.

A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik és azokkal a kiírás értelemszerűen módosulhat.

###### A dokumentáció véglegesítése

A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (bíráló bizottság összetétele) kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

  - A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2012.11.05. 16.00 óra

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.

A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

  - A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

Szavazásra jogosultak:	Név

Elnök		Dr. Fürjes Balázs

Társelnök 		Dr. Nagy Ervin

Szakmai titkár 		Benczúr László

Tag 		Prof. Dr. Patyi András

Tag 		Finta Sándor

Tag		Fernezelyi Gergely DLA

Tag		Karácsony Tamás DLA

Tag 		Szalay Tihamér

Tag		Dr. Nagy Béla

Tag		Dr. Hajnóczi Péter

Tag		Sáros László György DLA

B.B. Póttag 	Fegyverneky Sándor

Szavazásra nem jogosul szakértők:         	név

Beruházás	Tóth Csaba

Oktatás	Horváth József

Tervezési program	Péter Zsolt

Költség és szerkezet	Janitsáry Iván

Jog	Dr. Szilágyi Orsolya

Közbeszerzés	Dr. Marschalkó Petra

Sporttechnológia	Judik Zoltán

A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt. 158.§(1)-(3), valamint a 305/2011. Korm. rendelet 9.§(1)-(8) előírásait betartva határozta meg.

1.11. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA

A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.

A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet.

A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.

A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.

A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.

A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó     	23 000 000,- Ft 	 áll rendelkezésre

A díj legnagyobb összege: 	7 000 000,- Ft

A megvétel legkisebb összege: 	1 500 000,- Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A díjak és a megvételek a törvényben meghatározott mértékű (27 %) ÁFÁ-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.

A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1.13.  A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE

A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró:

2012.11.23 –ig

a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti.

Az eredményhirdetés pontos ideje és helye:

2012.11.23. 11.00 óra

### Nemzeti Közszolgálati Egyetem

### 1011 Budapest X. Hungária krt. 9-11.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján.

A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták.

A kiíró, - a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján - a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban –bemutathatja.

A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bíráló Bizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.

A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.

A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti.

A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

1.14.  A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a Bíráló Bizottság által I. díjasnak ítélt pályamű szerzőjével köti a Kbt. vonatkozó jogszabálya alapján, amennyiben a pályázó a Kbt-ben meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Amennyiben a jelenlegi jogszabályi környezet nem változik meg, akkor a tervező kiválasztására hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. Erre a jelen pályázat nyertese vagy a Bíráló Bizottság ajánlása alapján a nyertesek kap(nak) meghívást a Kbt. és a tervpályázatra vonatkozó egyéb jogszabályi előírásainak megfelelően.

A kiíró a lefolytatásra kerülő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással összefüggésben jelzi, hogy a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján a szakmai tapasztalatra és képzettségre, illetőleg a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan a tervezési feladattal arányos alkalmassági minimumkövetelményeket fog meghatározni (mindenekelőtt a tervezéshez szükséges referenciák és szakemberek tekintetében) azzal, hogy az alkalmassági feltételeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése alapján vonható be.

Fentieknek megfelelően a kiíró a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban legalább az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket fogja meghatározni (amennyiben azt az aktuális jogszabályok is lehetővé teszik):

- a tervezéshez szükséges, a tervezési feladat nagyságrendjéhez illeszkedő referencia;

- teljes körű jogosultsággal rendelkező felelős építész tervező , valamint teljes körű tervezői jogosultsággal rendelkező felelős szakági tervező társak, akik a pályázati anyag lezárt  mellékletében a feladat ellátására vonatkozó teljes körű  tervezői jogosultságukat igazolták és annak érvényességét a kiíró az illetékes kamaráknál ellenőrizte.

А felelős építész tervező(k) csak a jelen tervpályázaton díjazott pályamű szerzője (szerzői) lehet(nek). illetőleg a díjazott pályamű szerzőjének (szerzőinek) a tervezési szerződés teljesítésében felelős építész tervezőként részt kell vennie (venniük).

A kiíró még az alábbi egyéb követelményeket és körülményeket határozza meg a továbbtervezésre vonatkozóan:

- A projektfelelős tervezője a szerződéskötés időpontjában rendelkezik tervezői felelősségbiztosítással legalább 30.000.000,- Ft egyszeri káreseményre.

- Ha a Bíráló Bizottság megosztott I. díjat ad ki, vagy nem ad ki I. díjat, úgy a kiíró a Bíráló Bizottság ajánlása figyelembevételével dönt a továbbtervezési megbízásról a Kbt. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályai szerint.

- A szerződésben kiíró az alábbi tervezési határidő teljesítését várja:

Építési engedélyezési tervdokumentáció:              2013.01.02.

- A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra.

- A kiíró közli, hogy az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez 47.000.000-Forint (nettó) összeg áll a rendelkezésére.

A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozat a 3.2. sz. mellékletként kiadott borítékba kell elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni.

- RÉSZLETES PROGRAM

  - TERVEZÉSI FELADAT

ÉPÍTÉSZETI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Általános követelmények

A cél, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára szükséges sport, oktatási és rekreációs funkciók, kiszolgálásra alkalmas épület alakuljon ki. Helyet adjon az egyetemi sportélet, illetve az egyetemi speciális fizikai felkészítés lebonyolítására. Az épületnek alkalmasnak kell lennie a hazai csapat és egyéni versenyek lebonyolítására, annak megfelelően kialakított sportpályákkal, kiszolgáló terekkel. Az épület városi szövetbe illesztése rendkívüli jelentőséggel bír (városszerkezeti koncepcióba illeszkedés, különös tekintettel a környezetbe való beágyazottságra, az Orczy kerthez és a meglévő Ludovika épületekhez való igazodásra). A területnek és az épületnek reprezentálnia kell az egyetem elkötelezettségét a sportélet fejlesztése terén. Az épületegyüttes tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a csarnok alapvetően sporttevékenység végzésére szolgál, de multifunkcionális kulturális szerepet is betölthet, melyet ki kell szolgálni az építészeti, környezetalakítási eszközökkel. Az épületnek lehetőséget kell nyújtania a kerületi sportigények kiszolgálására is.

A helyiségprogramban szereplő szigorú funkcionális osztálystruktúra és kiszolgáló egységeken túl a tervező feladata a tervezési egyeztetéseken a további városi funkciók esetleges integrálásának megvizsgálása, adaptálása, megrendelői igény esetén annak elhelyezése (illeszkedő kereskedelemi funkciók, multi funkciós termek, a tervezési programban fel nem sorolt egyéb sportágak, sport és egyéb klubélet, stb.). Az épületegyüttesnek teljes körűen akadálymentesnek kell lennie.

A tervezés során figyelembe kell venni a fenntarthatóság, az alacsony üzemeltetési költségek és az alacsony CO emisszió kritériumait és azok költséghatékony megvalósíthatóságát az épület teljes életciklusára vetítve (kivitelezés, üzemeltetés, bontás).

A fenntartható gazdaságos üzemeltetés egyik eleme a tájolás megfelelő kiválasztása, hogy a nappali rendszeres használat alatt a lehető legjobb látási viszonyok legyenek, mesterséges fényforrások használata nélkül. A létesítmény fenntartási költségei hatványozottan csökkenthetők, ha a keleti, déli, és nyugati napot a csarnok küzdőterére juttatják, a csarnoktér leválaszthatóságát is figyelembe véve. A természetes fény, káprázásmentes legyen és csak reflexió útján kerüljön be a térbe, valamint a nézőkkel szembe sem vezethető a fény akadálytalanul. Az energiahatékonyságon alapuló kedvező tájolás, a megfelelő szerkezeti és gépészeti kialakítás a másik alapvető szempont.

A sportcsarnok szakmai feladatai

Az NKE Sportépületének hazai sportrendezvények lebonyolítására alkalmasnak kell lennie a következő sportágakban azok média megjelenésével együtt.

Sportcsarnok: kézilabda, tollaslabda, asztalitenisz, súlyemelés, tornasport, ökölvívás, röplabda, kosárlabda, birkózás, cselgáncs, vívás, tenisz, teremlabdarúgás.

Uszoda: Versenyúszás, alapfokú búvároktatás.

Alkalmasnak kell lennie a térnek, illetve a kapcsolódó kültéri tornapályának a speciális, extrém fizikai erőnlétet és ügyességet igénylő képzésre és versenyek fogadására.

A komplexum gazdaságos üzemeltetésének elengedhetetlen feltétele a flexibilitás, a többcélú hasznosíthatóság biztosítása. A sport-funkciók mellett szóba jöhetnek koncertek, konferenciák, vásárok, kiállítások. Sportrendezvény esetén a maximális nézőszám 1200 fő, az uszodában 200 fő.

Telepítés, elhelyezés

A település és a terület (Orczy kert) zöldterületi rendszerébe a multi funkciós sportcsarnokot a módosítandó rendezési tervben meghatározott paraméterek figyelembevételével kell elhelyezni.

A beépítés módja szabadon álló. A Diószeghy Sámuel út túloldalán felépülő speciális oktatási épülettel és kollégiummal fedett zárt összekötő híd kapcsolat kiíró szempontjából előnyös megoldás (tervezése nem a tervpályázat feladata).

A telepítési javaslatnál a pályázónak a Hallgatói központ épületét és a lőtér tervezett felszín feletti épületét adottságként kell kezelni.

A létesítmény a helyszínrajzon bejelölt területen helyezendő el. Az attól való eltérés csak indokolással lehetséges.

Sportlétesítményekre vonatkozó általános környezeti követelmények

- kedvező helyi klíma adottságok (füst-, por-, zaj-, szagmentesség, kedvező szélirány), zöld környezet,

- a terület tájolási alkalmassága (a pálya É-D-i tengelyének biztosíthatósága, kedvező benapozási feltételek),

- kedvező megközelítési lehetőség, gépkocsival és tömegközlekedéssel egyaránt,

- a veszélyesebb sportfunkciók kontrollálható elhatárolása a többi területtől, figyelembe véve az Orczy kert történelmi adottságait.

Forgalmi igények

A sportcsarnok elhelyezése úgy történjék, hogy kialakításával és működésével forgalmi útvonal közlekedését ne zavarja, illetve a közút forgalma a sportlétesítmény működését, illetve rendeltetésszerű használatát ne korlátozza. A sportcsarnok területén a közönség forgalmát a sportolók forgalmától, valamint az üzemi forgalomtól el kell választani és külön bejáratot kell biztosítani.Lelátóval tervezett játékcsarnok és sportcsarnok be- és kijáratai előtt a lelátó befogadóképességével arányos burkolt előtérről kell gondoskodni az OTÉK előírása szerint.

A lelátó befogadóképességének és elosztásának megfelelően méretezett úthálózat (kapcsolat) tervezendő a létesítmény és környezete között.  A lelátó befogadóképességének megfelelő számú gépkocsi és buszok részére parkolóhelyet kell biztosítani az OTÉK előírása szerint. A gépkocsi parkoló területén a rendőrség részére külön helyet kell biztosítani a létesítmény befogadóképességének megfelelő mértékben. A gépkocsi parkolót úgy kell elhelyezni, hogy a gépkocsik a gyalogosok forgalmát ne keresztezzék.

A sportolói bejárat közelében 5 sportolóként egy személygépkocsi, 50 sportolóként egy autóbusz számára parkoló területet kell tervezni, melyek beleszámítanak az össz. parkoló számba, de elkülönítetten kell őket kialakítani. A TV közvetítő kocsik részére 100 m2-es területet kell kialakítani a közönségforgalmi területektől elkülönítve. A mozgásukban korlátozott személyek részére a főbejárat közelében program szerint megadott számú parkoló alakítandó ki.

Egyéb igények

Oldalvilágítással tervezett csarnoktér esetén a pályák (küzdőterek) hossztengelyét É-D-i irányban kell felvenni, amely iránytól legfeljebb 20 fokkal szabad eltérni.

A sportteret a létesítmény földszintjén kell kialakítani, attól legfeljebb egy szinttel való eltérés engedhető meg.

Az öltözőket és a zuhanyzókat a sporttér (küzdőtér, pálya) szintjén kell kialakítani, attól legfeljebb egy szinttel való eltérés engedhető meg.

A csarnok kialakításánál figyelembe kell venni a csapatversenyek lebonyolításához kapcsolódó biztonsági követelményeket. A szurkolói tábor esetlegesen szükséges, előírt szétválasztását.

A sportcsarnok bővítési lehetőségét figyelembe kell venni a tervezés során.

Fő funkciók

- SPORTCSARNOK

Többrendeltetésű tér az atlétika, tornasport, labdajátékok, küzdősportok, sporttevékenységeinek – edzés, verseny – lebonyolításához.

Többcélú tornacsarnok

Általános követelmények:

- A csarnoktér alaprajzi méretének meghatározásánál a kézilabda pálya helyszükségletét kell alapul venni, beleértve az azokhoz tartozó szabályos méretű kifutókat is. Tervezendő csarnok 22*44m-es küzdőtérrel.

- A csarnoktér belmagasságát a programban meghatározott sportágak versenyfeltételeit tartalmazó érvényes nemzetközi (hazai) sportági előírások alapján kell meghatározni. Az előírt belmagasság – szerkezeti belógás nélkül szabad méret - min. 9,0 m, de a mászó fal 10-12 méteres magassági igényét is ki kell tudni elégíteni.

- Lelátó tervezése esetén a csarnoktér, valamint a lelátótér látásviszonyait belső alátámasztó szerkezet nem zavarhatja.

- Három részre osztható csarnok leválaszthatóságáról mobil belső térelhatárolással gondoskodni kell. A térelválasztó anyagát, szerkezetét, állékonyság, ütésbiztonság, hangszigetelés és a sérülésveszély elkerülésének figyelembevételével kell meghatározni.

- A csarnoktérbe nyíló sportolói bejárat szélességének tok belmérete legalább 2,20 m legyen. A csarnokteret üzemelési és fenntartási (vészkijárat) célból közvetlenül a szabadba nyíló, legalább 2,2/2,4 m szabad nyílás méretű ajtóval is el kell látni, valamint a rendezvények kiszolgálására kamionnal átjárható (4/4,5m)  szekcionált kapuk létesítendők.

- A csarnok ablakait legalább 3,0 m magas parapettel kell kialakítani. A természetes, illetve mesterséges megvilágítással a lehető legkevesebb árnyékhatást és egyenletes szórt fényt kell elérni. A csarnoktérben a bevilágító üvegfelület és terem alapterület viszonya legalább 1:6 legyen. A terem felső természetes megvilágítását méretezni kell. Káprázás és benapozás ellen védekezni kell, illetve a terem oszthatóságát figyelembe kell venni!

- A labdajáték pályatengelyére merőleges végfalakon ablakfelület csak árnyékoló és sötétítő szerkezet alkalmazása esetén tervezhető.

- Többcélú csarnoktérben a berendezési tárgyakat kiemelhető, felhajtható vagy szerkezetbe süllyeszthető módon kell tervezni.

- Mennyezetre függeszthető szerkezetek felszerelési lehetőségéről, gondoskodni kell.

- A csarnoktér feleljen meg a kiírás szerinti sportágak sporttereire vonatkozó előírásoknak: atlétika, tornasport, labdajátékok, küzdősportok.

  - Mászófal

10-12 m magas védőzónával a tornacsarnokból leválasztott térrész. A létesítmény kialakításában - az elvárható technikai színvonalnak megfelelően és az MSZ EN 12572 (Mesterséges mászófalak) szabványi előírások legyenek figyelembe véve.

  - Fix lelátók

Lelátók általános követelményei:

- A lelátókat 90-100cm sortávval és min. 40 cm lépcsőzetes emelkedéssel javasolt tervezni. A nézőtér minden helyéről biztosítani kell a szabvány szerinti rálátást a küzdőtérre. Az üléseket javasolt fix, vagy felhajtható székekkel kialakítani, 55-60 cm-es ülésszélességgel.

- A lelátók vészkiürítése két irányban történhet, részben a feltöltés irányában, részben a pálya felé a nyitható palánkkapukon át, majd onnan a szabadba. A forgalom egyenletes megosztását – a nézőknek a lelátóra történő fel-, illetve elvezetését – mind horizontális, mind vertikális irányban biztosítani kel. A legrövidebb belső útrendszer kialakítására kell törekedni a lelátó nézőhelyei és a létesítmény bejáratai között.

- A lelátót a küzdőtértől el kell választani. A lelátó megközelítését a közönség számára kizárólag a pálya érintése nélkül kell lehetővé tenni. A lelátókat nézőtéri egységekre kell bontani és azok forgalmát külön kell választani. A lelátó töltését felülről lefelé, ürítését alulról felfelé történő forgalomirányítással kell lehetővé tenni. Ürítésnél a lelátó felső sorainál – ha a felső sorok száma nem haladja meg a lelátó sorainak 1/6-át – az ürítés lefelé is történhet.

- Hat sornál magasabb lelátónál a nézősorok megközelítésére legfeljebb 25m-es tengelytávolságban lépcsőjáratokat kell elhelyezni. A lelátót 20 ülő soron felül, nézősorral párhuzamos irányú közlekedő „utcával” kell megszakítani, illetve elválasztani. A nézősorokkal párhuzamos főközlekedőknek a lelátó alsó szakasza felöli oldalát a nézősor teljes hosszában 1,0 m magas korláttal kell ellátni.

- A lelátók megközelítésére szolgáló közlekedőket, lépcsőket, körüljárókat, rámpákat, alagutakat, valamint a kijáratok szélességi méreteit a kiürítési idő függvényében a vonatkozó előírások szerint kell méretezni.

- A normál és tornacipős tereket, közlekedőket el kell választani a szennyeződés és balesetek elkerülésére.

- A fix lelátók maximálisan 1200 főre biztosítsanak ülőhelyet a közönség részére. Edzők, versenyzők, sajtó, külön szektorokban helyezendők el.

  - Lelátók közlekedői

A lelátók különböző magassági részeire irányuló forgalmat, illetve a nézősorok megközelítését arénatöltéssel vagy nézősorral párhuzamos közlekedőről kell biztosítani; a két rendszer külön-külön és kombináltan is alkalmazható. A nézőközönség és a versenyzők közlekedési útvonalai nem keresztezhetik egymást.

  - Kamera-állások

A kameraállásokat úgy kell elhelyezni, hogy mindenhonnan kitűnő rálátást biztosítson a pályákra. Összeköttetésben kell lennie a rendezői hangosító központtal.

  - Akadálymentes férőhelyek

A lelátók akadálymentes közlekedéssel megközelíthető részén a kerekes székes használatnak megfelelően kialakított helyeket kell biztosítani.

Bemelegítő csarnok

  - Bemelegítő tornacsarnok

Általános követelményei megegyeznek az 1.1. pontban leírtakkal, azzal a kivétellel, hogy nincs lelátó.

  - Sportolói és látogatói helyek

A csarnok szintjén biztosítja a sportolók, illetve látogatók elhelyezését, 100 fő befogadóképességű padsorokkal.

Sportcsarnok kiegészítő helyiségei

  - Aerobik és labda terem

Többfunkciós bemelegítő és játékterem, melyből nyílik a labdajáték szertár.

Egyéb kiegészítő helyiségek

Sporteszköz szertárak

- Az ajtó nyílásmérete legalább 2,2x2,40 m, (lehetőség szerint a szertár teljes szélességében megnyitható legyen).

- A szertár a csarnoktérhez szintben és közvetlenül vagy közlekedőhelyiségen keresztül kapcsolódjék, küszöb kialakítása nélkül.

- A szertárakat a csarnoktér oszthatóságával összhangban kell elhelyezni. Egy-egy szertáregység alapterülete min 20 m2 legyen.

- Az alábbiakban meghatározott négy féle sportszer raktárt kell biztosítani, sportáganként 3db 20m2-est, melyek összevonhatók, vagy a csarnok megosztása esetén mindkét félhez külön tervezendők.

  - Tornasport szertár

  - Labdajáték szertár

  - Atlétikai szertár

  - Mobilszínpad és széktároló

A tornacsarnok multifunkcionális kialakításához szükséges mobilszínpad és mintegy 500 db szék elhelyezésére szolgáló helyiség.

Öltözők

- Két igénybevevő csoport részére szükséges biztosítani az öltözőt és a szociális helyiségeket.

- A sportlétesítményeket igénybevevő NKE hallgatók és a „külső” vendégek, bérlők valamint a hazai versenyek csapatinak számára 10db öltöző blokk kerül kialakításra 200 férőhely kapacitással, normál szekrényméretekkel tervezve (civil ruha/sportruha).

  - Csapatöltözők

- Az öltőzők alapterületét a helyiségprogramban megadott méretben és számban kell biztosítani. Zárt csapatöltözők legnagyobb befogadóképessége 20 fő. Az öltőzők előtt betekintést akadályozó előteret kell tervezni. Sportöltöző helyiség megengedett legkisebb belmagassága 2,5 m.

- Közvetlen kapcsolata legyen a zuhanyzó-mosdóval, előfürdővel és közvetett kapcsolata a sportruha szertárral.

- Az öltözőkben az utcai cipős – tornacipős forgalom kettéválasztására- az un. elválasztott útvezetésre – kell törekedni.

- Az öltözőknek lehetőség szerint természetes szellőzése legyen. Amennyiben ez nem valósítható meg akkor a megfelelő mesterséges szellőzésről, friss levegő pótlásáról gondoskodni kell.

- Legalább 2 db öltözőnek és vizesblokkjának alkalmasnak kell lennie mozgásukban korlátozott sportolók elhelyezésére, így kisebb paraolimpiai versenyek megrendezésére is alkalmas lesz a csarnok.

  - Csapatöltöző vizesblokk

Zuhanyozó, előfürdő helyiségei: zuhanyzó, párafogó mosdó előtér, WC. Méretezését a létszám és az elhelyezendő berendezési tárgyak helyszükséglete alapján kell elvégezni. Belmagassága legalább 2,5 m legyen, az öltözőkhöz párafogón keresztül kapcsolódnak.

  - Edzői, játékvezetői, versenybírói öltöző

Az alapterület legalább 12 m2, belmagasság legalább 2,5 m. Bejáratát az arénatér felé vezető közlekedőről kell nyitni.

  - Edzői, játékvezetői, versenybírói vizesblokk

Az alapterület legalább 6 m2, belmagasság legalább 2,5 m, 5 főnként 1 db zuhanyt, 1 db mosdót kell tervezni.

  - Sportorvosi elsősegély helyiség

A helyiség alapterülete legalább 20,0 m2, belmagassága legalább 2,5 m. A küzdőtérrel és lehetőség szerint az előcsarnokkal kapcsolatban legyen. A kijárat közelében helyezendő el, és lehetőség szerint közvetlen természetes megvilágítása és szellőzése legyen. A helyiségben mosdó szükséges, hideg-melegvíz ellátással. Burkolata hidegpadlós, padlóösszefolyóval, mosható falfelülettel.

  - Egyesületi szobák

Az egyes sportágak egyesületeinek irodái.

- MEDENCECSARNOK

Úszó és fürdőmedencék, lelátók

- Sportolók, fürdőzők részére edzési, versenyzési, fürdőzési, lelátó esetén versenyeknek közönség előtt történő lebonyolítására szolgáló tér.

- A csarnoktér méretei az alkalmazott medencetípustól, valamint a tervezett lelátó befogadóképességétől függően, a szükséges körüljáró alapterületének figyelembevételével lett meghatározva. A szabad belmagasság uszodánál, versenyuszodánál legalább 5,0 m, lelátók felett legalább 2,2 m.

- Lelátóval tervezett fedett uszodában a medencére való rálátást közbenső alátámasztó szerkezet vagy lámpaoszlop nem zavarhatja. A lelátó — nézők részéről történő — megközelítését a medence körüljáró érintése nélkül kell biztosítani.

- A medencecsarnok közvetlen kapcsolatban legyen a sporteszköz szertárral, úszómesteri helyiséggel, orvosi szobával, medencei W.C.- csoporttal, előfürdővel. A medence-körüljáróról közvetlenül elérhető lelátón levő ülőhelyek felületét a fürdőzők pihenésére is alkalmas módon kell kialakítani. A fedett uszodák medencéi körüljáró járófelületének fűtési lehetőségéről gondoskodni célszerű. A medence csarnokterébe ajtószárny befelé nem nyílhat. A medencecsarnokot a vendégek csak az előfürdőn keresztül érhetik el. A fedett uszodák csarnokait ködtelenítő berendezéssel kell ellátni.

- A csarnoktér mesterséges megvilágítása árnyék-mentes, káprázás-mentes, egyenletes szórt fényű legyen. A medence hossztengelyére merőleges irányban, a csarnoktérben ablakfelület csak az esetben tervezhető, ha az megfelelő árnyékolással létesül.

- Úszó- és versenymedence minden oldalát körüljáróval kell kialakítani, amelynek előírt szélességi mérete: 		hosszoldalai mentén legalább	2,0 m,

rövid oldalai mentén legalább	5,0 m,

- A medencék körüljáróját csak kényszer-lábmosó medencéken, illetve kényszerzuhanyozókon keresztül szabad elérhetővé tenni. A kényszer-lábmosó mélysége legalább 0,2 m, a haladás irányában mért hossza legalább 1,5 m legyen. A medence vízétől független vízelvezetése legyen.

  - Úszómedence

- Mérete 21*25*1,8-2,2 m a FINA szabványainak megfelelően kialakítva. Az egyes úszópályák szélessége 2,5 méter. A medence mindkét hosszoldalán két szélső pályán kívül 0,5-0,5 m szélességű víztér legyen. Ezeket is kötelekkel kell a szélső pályáktól elkülöníteni.

- A medence hosszanti oldalfalait úgy kell kialakítani, hogy azokon vízszint alatt 1,2 m-re legalább 0,1 m, legfeljebb 0,15 m szélességű padka alakuljon ki.

- A medencekontúrba sem szerelvények, sem lépcsők vagy egyéb tartozékok nem nyúlhatnak be. A rajthelyeket az úszópályák tengelyében kell kialakítani. A rajthely vízszint feletti magassága 0,50 métertől 0,75 méterig terjedhet. A rajthely felülete legalább 0,50x0,50m kiterjedésű legyen, és felületét úgy kell kialakítani, hogy az elugrás előtti helyzetben a versenyző a rajthely szegélyébe elől és mindkét oldalon megkapaszkodhasson. Rajthely alkalmazása eseten a víz mélysége legalább a versenymedencénél 2,2 m.

- A hazai versenyek rendezésére is alkalmas medencét  4 oldalról feszített víztükrös kialakítással vonatkozó szabályok szerint kell kialakítani,

2.2.   Bemelegítő, tanuló medence

- A vízmélység változást (lejtést) a medence hossztengelye irányában kell tervezni.

- A medence és körüljárója közötti közlekedést lépcsővel vagy hágcsóval kell biztosítani.

- A 10x15x1,0-1,2m alaprajzi méretű, feszített víztükrű medencéknél amennyiben lépcső létesül, azt a medence (kontúr-) méretén kívül, a hosszoldal középső egyharmadában kell tervezni.

- A medence körüljárójába, vagy oldalfalaiba — süllyesztett víztükör — a vízszint magasságában túlfolyó csatornáit kell beépíteni.

- Rajthely, illetve ugróberendezés tanmedencénél nem tervezhető.

  - Medence lelátók

- A lelátókat 90-100 cm sortávval és min. 40 cm lépcsőzetes emelkedéssel javasolt tervezni. A nézőtér szerkesztése minden helyéről biztosítani kell a rálátást Az üléseket javasolt padszerűen kialakítani, vagy fix, vagy felhajtható ülésekkel. A javasolt ülésszélesség 55-60 cm.

- A forgalom egyenletes megosztását – a nézőknek a lelátóra történő fel-, illetve elvezetése érdekében – mind horizontális, mind vertikális irányban biztosítani kel. A legrövidebb belső útrendszer kialakítására kell törekedni a lelátó nézőhelyei és a létesítmény bejáratai között.

- A medencetérbe integrált lelátó kialakítása szükséges. A lelátó megközelítését a közönség számára a medence körüljáró érintése nélkül is lehetővé kell tenni. A lelátókat nézőtéri egységekre kell bontani és azok forgalmát külön kell választani. A lelátó töltését felülről lefelé, ürítését alulról felfelé történő forgalomirányítással kell lehetővé tenni.

- Hat sornál magasabb lelátónál a nézősorok megközelítésére legfeljebb 25,0 tengelytávolságban lépcsőjáratot kell elhelyezni.

- A nézősorokkal párhuzamos főközlekedőknek a lelátó alsó szakasza felöli oldalát a nézősor teljes hosszában 1,0 m magas korláttal kell ellátni. Lejtős közlekedési út (rámpa) padozatára csúszásgátló, kopásgátló, könnyen tisztítható burkolatot kell tervezni.

Lelátó a versenyuszoda esetében maximálisan 200 főre, van méretezve. Valamennyi nézőhelyen biztosítani kell a rálátást a medencék teljes felületére

  - Lelátó közlekedő

A lelátó különböző magassági részeire irányuló forgalom vezetését, illetve a nézősorok megközelítését a nézősorral párhuzamos közlekedőről kell biztosítani. A nézőközönség és a versenyzők közlekedési útvonalai nem keresztezhetik egymást.

  - Kamera-állások

A kameraállásokat úgy kell elhelyezni, hogy mindenhonnan kitűnő rálátást biztosítson a medencékre. Összeköttetésben kell lennie a rendezői hangosító központtal.

  - Akadálymentes férőhelyek

A lelátók akadálymentes közlekedéssel megközelíthető részén a kerekes székes használatnak megfelelően kialakított helyeket kell biztosítani.

Medencecsarnok kiegészítő helyiségek

  - Úszómesteri helyiség

A helyiség alapterülete legalább 12,0 m2 belmagassága legalább 2,5 m. Úgy kell elhelyezni, hogy valamennyi medencére káprázás-mentes rálátása legyen. Nagyobb rendeltetési fokozat esetében a hangosító központtal álljon kapcsolatban. Szellőzési lehetősége legyen.

  - Sportorvosi elsősegély helyiség (medencecsarnok-téri)

A helyiség alapterülete legalább 15,0 m2, belmagassága legalább 2,5 m. A medencetérrel és az előcsarnokkal kapcsolata legyen. Lehetőség szerint a kijárat közelében legyen. A helyiségnek közvetlen természetes megvilágítása és szellőzése legyen. A helyiségben mosdó szükséges, hideg-melegvíz ellátással. A helyiség hidegpadlós legyen, padlóösszefolyóval, mosható falfelülettel.

Egyéb kiegészítő helyiségek

  - Recepció, pihenő

A wellness részleg kiszolgálására alkalmas recepció, az uszoda és az előcsarnok között (mindkét helyiségből elérhető módon kialakítva), mely párafogó előtérként is szolgál. A masszázs várakozó helyiségével egybenyitható reprezentatív tér. A szauna illetve masszázsközponthoz kapcsolódó pihenőtér nyugágyakkal lehetőleg parkra, medencére nézően.

  - Wellness, szauna központ

Korszerű wellness technológiával felszerelt pihenő, bemelegítő és rekreációs központ recepcióval. Egyedi wellness technológiai tervezési program szerint. Minimálisan 3 db bio-, infra-, finn szauna, gőzfürdő, gőzkamra, vagy hammam, fényterápia, kneip medence, merülő medencékkel pezsgőfürdő, relax szoba alakítandó ki vizesblokkal.

  - Masszázs központ (váró, raktár)

Legalább 2 masszírozó szobával a szükséges váróval és raktárakkal együtt, a wellness központtal egybenyílóan kialakítva.

  - Személyzeti kiszolgáló helyiségek

A masszőrök pihenőtere.

  - Mosó és szárító helyiség

A sportruházat mosására, szárítására szolgáló helyiségek, 2 db min. 12 m2-est. A sportolói öltözőkhöz kell csatlakoztatni. Szellőzési lehetőségét biztosítani kell.

  - Törülköző raktár

Szellőzési lehetőségét biztosítani kell. Mosható és fertőtleníthető fal- és hideg padlóburkolatot kell tervezni.

  - Sporteszközszertár

Sporteszköz szertárt versenymedencével tervezett uszodákban kell létesíteni 2 db min. 20 m2-est. Úszóversenyekkel és vízilabda-mérkőzésekkel kapcsolatos sporteszközök tárolására szolgál. A medence körüljárójához szintben kell csatlakoztatni. Szellőzési lehetőségét biztosítani kell. Mosható és fertőtleníthető fal- és hideg padlóburkolatot kell tervezni. Ajtónyílás szabad szélessége legalább 1,3 m legyen.

Öltözők

- Az öltőző alapterületét a programban megadott összetételű öltözőrendszerek alapterületi igénye szerint kell megállapítani

- Sportöltöző helyiség megengedett legkisebb belmagassága 2,5 m

- Zárt csapatöltözők legnagyobb befogadóképessége 20 fő

- Közvetlen kapcsolata legyen a zuhanyzó-mosdóval, előfürdővel és közvetett kapcsolata a sportruha szertárral, illetve fürdőruha megőrzővel, valamint a szárító helyiséggel.

- Az öltőzők előtt betekintést akadályozó előteret kell tervezni.

- Fedett uszodák öltözőiben az öltözők berendezésével az utcai cipős – papucsos forgalom kettéválasztására- az un. elválasztott útvezetésre – kell törekedni

- Az öltözőknek természetes szellőzése legyen.

- Az ablakmellvéd legkisebb magassága 1,8 m.

  - Látogatói öltöző

Kisszekrényes öltöző: szekrényméret min.0,33×45×1,1m/fő padhossz min. 0,08 m/fő. Emeletes szekrényelrendezést kell alkalmazni. Az öltözőből nyílóan kell kialakítani a váltókabinokat. A kabinok önálló kabinsorokként, illetve csoportonként is kialakíthatók, az építmény belmagassága legalább 2,5m. Váltókabinos öltöző kisszekrénnyel: az alapterülete legalább 0,5m2/fő. Kabinszám a szekrényszám 6%-a. A fogas szám a kabinban min 2 db. A váltó kabinsor és a szekrénysor közötti főközlekedési út szabad szélessége legalább 1,8 m.

  - Látogatói vizesblokk

Zuhanyozó előfürdő helyiségei: Zuhanyzó, párafogó, WC. Méretezését az elhelyezendő berendezési tárgyak helyszükséglete alapján kell elvégezni. Belmagassága legalább 2,5 m legyen, az öltözőkhöz a párafogón át közvetlenül kapcsolódjék, uszodáknál a medencetér csak a zuhanyzó érintésével, kényszerútvonalon legyen megközelíthető.

  - Csapatöltözők

Legalább 2 db öltözőnek és vizesblokkjának alkalmasnak kell lennie mozgásukban korlátozott sportolók elhelyezésére.

  - Csapatöltöző vizesblokk

  - Edzői, tanári, játékvezetői, versenybírói öltöző

Alapterülete 12,0 m2 belmagasság 2,5 m. Bejáratát a medencecsarnok felé vezető közlekedőről kell nyitni.

  - Edzői, tanári, játékvezetői, versenybírói vizesblokk

Az alapterület legalább 6 m2, belmagasság legalább 2,5 m. A helyiséghez 5 főnként 1 db zuhanyt, 1 db mosdót kell tervezni.

  - Fürdőköpeny tároló és szárító

A csapatöltözőkhöz kapcsolódóan kell elhelyezni, páraelszívásról és fix szárítókról gondoskodni kell.

3 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

Tájékoztatás és hírközlés

  - Rádió – TV közvetítő helyek

A rádió és TV közvetítő helyek stúdiói a nézőtéri lelátók felett helyezkedjenek el. A stúdiók alatt vagy mellett van a média technikai szolgálata, ami kapcsolatot teremt a stadionon kívül lévő közvetítő kocsikkal.

  - Sajtóközpont

A sportolói előcsarnok mellett, javasolt elhelyezni ezt a termet, amely mozgatható falakkal több kisebb teremre is osztható, mely a sajtótájékoztatók, VIP fogadások helyszíne. Hétköznapi használatban konferenciák, rendezvények tartására is alkalmas terem.

  - Hangosító központ

A rádió és TV közvetítő helyek közelében helyezkedik el, megfelelő erős és gyengeáramú ellátással. Biztonsági ajtóval ellátva.

  - TV átjátszó hely, kapcsoló helyiség

  - Világítás vezérlő

A sportvilágításnak külön helyiséget kell biztosítani

  - Technikai helyiség

Közönség-kiszolgáló létesítmények

  - Ruhatár

Előcsarnokból nyílóan, vagy azzal egy térben min. 1200 főre méretezve, akár a lelátó alatt elhelyezhető.

  - WC-csoportok (előcsarnokhoz, közlekedőkhöz)

Az előírások szerint méretezett, igényes kialakítású férfi-női WC csoportok

  - Akadálymentes vizesblokk

Az épületben az előírásoknak megfelelő számú akadálymentes WC-t kell elhelyezni az előcsarnokból megközelíthetően

  - Pénztár

Általában az előcsarnokban kerülnek elhelyezésre. Biztosítani kell a két. nagy funkció (uszoda és tornacsarnok) egyidejű és különálló kiszolgálását

  - Kávézó, büfé

Az előcsarnokban kerül elhelyezésre a raktárjával illetve a leülő résszel együtt. A kültéri sportpályákat is kiszolgálja.

  - Üzlethelyiségek

Az előcsarnokból nyílóan, a funkcióhoz kapcsolódó kereskedelmi egységek min 2 db 15 m2-es.

4   KÖZLEKEDŐ TEREK

Közlekedő területek

  - Előcsarnok (nézők részére)

Az előcsarnok a közlekedési és közönségforgalmi funkción kívül tartózkodási és pihenőhelyül is szolgál, ezért átmenő forgalomtól mentes terület kialakításáról is gondoskodni kell, ahol a büfé leülő területe elhelyezhető. Szintben megosztott lelátó esetén az előcsarnok a lelátórészek arányában megosztható a közönség-kiszolgáló helyiségek arányos megosztásának biztosítása mellett. A helyiség alapterülete legalább 0,1 m /nézőhely, a belmagassága legalább 3,6 m legyen. Az előcsarnokhoz kapcsolódjanak a lelátók, lépcsők, valamint a pénztárak, WC-csoportok, büfé, ruhatárak. Közvetlen természetes világítással és szellőzési lehetőséggel kell tervezni.

  - Közlekedők

A folyosókat, közlekedőket az OTÉK és a tűzbiztonsági előírások szerint kell tervezni, törekedve az optimális kialakításra. A közlekedő folyosók szélessége és belmagassága legyen összhangban az épület versenyek rendezésére alkalmas jellegével.

4.3       Lépcsők

A lépcsőket a vonatkozó előírások szerint kell tervezni. Különösen fontos figyelembe venni a verseny után és tűz esetén a kiürítés idejét. Csúszásmentes, nagy kopásállóságú burkolatot kell alkalmazni.

  - Liftek

Lift-csoportonként az előírásoknak megfelelő számú, de min. 2 db liftet kell kialakítani. A teherfelvonó a gazdasági bejárat közelébe kerüljön, és biztosítsa a gazdasági forgalmat pl. a TV közvetítő helyek és a gazdasági bejárat között, minimum 2,0 t teherbírással.

5     ÜZEMELTETÉSI TERÜLETEK

Igazgatási és fenntartási helyiségek

  - Iroda

Üzemeletetési irodákat kell kialakítani a létesítmény vezetője, gazdasági és műszaki irányítója és alkalmazottai számára 3 db min 18 m2-es alapterülettel.

  - Tárgyaló

Az épület üzemeltetéséhez, versenyszervezéshez, sportmegbeszélésekhez egy 6-8 fős tárgyalót kell kialakítani.

  - Teakonyha

  - Vizesblokkok

Az igazgatási és fenntartási helyiségek ellátására szolgáló kétnemű vizesblokk

  - Biztonsági helyiség/Épületfelügyelet

Az épület ellenőrzésére szolgáló helyiség, a 1/24 órás munkavégzés miatt pihenő és mosdó helyiséggel

  - Személyzeti öltöző, mosdó, WC, előtér

A személyzet részére kétnemű öltözőhelyiségeket kell létesíteni, az OTÉK és ÁNTSZ előírásai szerint. Az öltözőben személyenként legalább 1 db nagyméretű öltözőszekrényt kell biztosítani.

  - Takarítószer tároló

Takarítószer tároló szintenként legyen kialakítva, a tisztítógépek elhelyezésére alkalmas méretben. Az arénatér szintjén nagyméretű motoros tisztítógép elhelyezését kell biztosítani.

  - Vegyszertároló

Az ÁNTSZ és a technológiai előírások szerint kell kialakítani, min. 3 különálló helyiség.

  - Veszélyes hulladéktároló

Keletkező veszélyes hulladékok (vegyszertároló göngyöleg, irodai hulladék, stb.) kezelésére, tárolására szolgáló helyiség.

  - Szeméttároló

Szeméttároló az ÁNTSZ előírásai szerint kell kialakítani, biztosítva a szelektív hulladéktárolást, hulladékpréselést.

  - Raktár kültéri területekhez

A kültéri sportterületekhez szükséges raktárterület. Itt tárolandó a mobil akadálypálya, illetve a szükséges sportfelszerelések

  - Raktár

Gépész, lakatos, asztalos műhelyekhez kapcsolódó szakági raktárak elhelyezését biztosítani kell.

  - Műhely

Szakági műhelyeket (asztalos, lakatos, gépész), a munkahelyek száma alapján szükséges alapterülettel kell megtervezni. A helyszükséglet legalább 3,0 m /fő, alapterülete 15 m2/db. Az üzemi részlegben kell elhelyezni.

  - Gazdasági bejárat

A személyzeti és teherbejárat a megfelelően kialakított kapumérettel, illetve expediáló térrel legyen kialakítva. Az épületfelügyeleti és/vagy biztonsági helyiséggel kapcsolva a bejárat ellenőrzése is megoldott.

Üzemeltetést kiszolgáló helyiségek

  - Trafó/Transzformátor

Trafó helyiséget a földszinten kell elhelyezni a szabványok szerinti kialakítással.. Pincei elhelyezés esetén biztosítani kell a trafók szállítását leeresztő-akna formájában. A trafó felett huzamos emberi tartózkodásra alkalmas helyiség nem létesíthető, vagy EMC védelemről gondoskodni kell.

  - Főkapcsoló helyiség (0,4 kV)

A trafóhelyiségek mellé telepítendő, a részletes létesítési előírásoknak megfelelően.

  - Aggregátor

A tartalék energiaellátást biztosító aggregátor helyiség a fenti helyiségek közelében vagy a tetőn helyezendő el. Szükséges kapacitásnak megfelelő méretű olajtároló létesítendő. Az aggregátor füstgázelvezetéséről és levegő-utánpótlásáról gondoskodni kell. Födém teherbírása min 10 kN/m2 legyen.

  - Erősáramú szinti elosztó

A létesítményben szintenként biztosítani kell erősáramú kapcsolóhelyiségek elhelyezését. Antisztatikus padlóburkolattal kell ellátni.

  - Gyengeáramú szinti elosztó

A létesítményben szintenként biztosítani kell a gyengeáramú szinti elosztó helyiségek elhelyezését. A helyiségnek fokozott klimatizálási igénye van.

  - Gyengeáramú fogadóhelyiség

Földszinten, vagy a pinceszinten elhelyezendő helyiség, amely a telekommunikációs kábeleket fogadja.

  - Vízgépészet

A vízfelület és köbtartalom szerint szükséges mértékű zárt rendszerű uszodagépészeti rendszer számára kialakított tér, célszerűen a medencék alatti búvó tér mellett, vagy abból kialakítva. A területe a medence körüljáró gépészeti térrel együtt értendő.

  - Szennyvízgépészet

A pinceszinten kialakítandó helyiség, üzemi víz ellen szigetelve.

  - Víznyomásfokozó

Szükség esetén a pinceszinten helyezendő el.

  - Hőközpont

Célszerű a kazánház és a klímagépház közelében elhelyezni. Üzemi víz ellen szigetelendő.

  - Szellőzőgépház

A küzdőtér szellőzésének fokozott igényeit biztosítani kell, a kiszolgáló helyiségek szellőzését külön rendszerrel szükséges kialakítani.

  - Kültéri szellőzőegység

Tetőn elhelyezett kültéri egységek, gépészeti terek. Városképi szempontból nem zavaró, rejtett kialakítás az igény.

  - Klímagépház

Minimum 4,00 m-es belmagassággal kialakítandó helyiség, oldalfalát és mennyezetét hangelnyelő burkolattal kell ellátni. Üzemi víz ellen szigetelendő.

  - Klíma hűtőtornyok

Tetőn elhelyezett kültéri egységek, gépészeti tér. Városképi szempontból nem zavaró, rejtett kialakítás javasolt.

6   FELSZÍNI PARKOLÓ TERÜLETEK

Parkoló területek

  - Parkoló (közlekedő területtel)

Az multi funkciós csarnok számára az OTÉK és helyi előírások szerint szükséges gépkocsi tároló helyeket a felszínen célszerű elhelyezni. Biztosítani kell a dolgozók és a hallgatók, sportolók parkolóhelyeinek biztonságos elválasztását, pl. beléptetős sorompó alkalmazásával. A területi adottságoktól függően egy gépkocsira eső parkoló és közlekedőhely területe mintegy 27 m2. Egy parkoló állás minimális mérete 2,50 x 5,00 m.

  - Akadálymentes parkoló (közlekedő területtel)

Az OTÉK és a helyi előírásoknak megfelelő min. 3 db akadálymentes parkoló elhelyezése szükséges (50 parkolónként 1db). Közlekedő úttal számítva 35 m2, a parkoló mérete min 3,5*5,50m.

  - Kerékpár és motortároló

Biztosítani kell külön az előírások szerint motorkerékpár, kerékpár (min. 140db) elhelyezését fedett-nyitott, burkolt parkolóban. A biztonságos tároláshoz rögzítési lehetőséget kell biztosítani

  - Buszparkoló

Biztosítani kell az előírásoknak megfelelő számú (külön a sportolóknak, és külön a szurkolóknak) buszparkoló (min 7db parkoló) elhelyezését a felszínen. Mérete min. 3,0x25,0 m.

7     KÜLTÉRI SPORTTERÜLETEK

Szabadtéri sportpályák

A kültéri sportpályákat alacsony kerítéssel, akár domborzattal és kertészeti eszközökkel el kell választani a parkrésztől.

  - Kültéri sportpálya

A kültéri sportolás biztosítására szolgáló rugalmas kültéri burkolattal (rekortán burkolat: APS, Conica, Mondo,  Polytan, STI, Tartan) ellátott 400 m-es szabványos 8 sávos futópálya kialakítása szükséges.

  - Műfüves labdarúgópálya

2 db, 20x40 m-es.

  - Teniszpálya

4db salakos teniszpálya.

  - Multifunkciós sportpálya

25x45 m-es multifunkcionális pálya (kosár-, röplabda, kézilabda, tenisz).

  - Kiképzési és akadálypálya

Az oktatás és egyetemi élet részét képező terület. 260 m hosszú és 15 m széles akadálypálya a sportterületen elhelyezendő, esetlegesen U alakban is. Szigorúan elkülönítve, elkerítve! Csak felügyelettel használható! Mobil akadálypálya elemek elhelyezésével extrém fizikai ügyesség fejlesztésére szolgáló akadálypálya.

Zöldfelületek

Az OTÉK és a helyi szabályozásnak megfelelő zöldfelületet biztosítani kell. Törekedni kell a sportcsarnok előtt egy zöld városias tér kialakítására, díszburkolattal, pihenőpadokkal, esetleg vízfelülettel. A parkolók között zöld sávokat kell kialakítani fásítással. Az Orczy kert zöldfelületéhez vizuálisan és funkcionálisan is kapcsolódnia kell a területnek.

  - HELYSZÍN ADOTTSÁGAI

    - Történeti áttekintés

Lásd a Bp. VIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítási dokumentációjának kivonatában foglaltakat

    - Elhelyezkedés, tervezési terület

A tervezési terület: Orczy út, Diószeghy Sámuel utca, Korányi Sándor utcai oldalon levő lovarda terület, valamint az Orczy kert  által határolt terület

A Diószeghy Sámuel utcával párhuzamosan a tervezési területről készült térkép térszint alatti lőteret tüntet fel. A lőtér fogadó épülete és a meglévő üzlet figyelembevételével kell tervezni a sport központot és a szabadtéri sportpályákat.

  - TERVEZÉSI PROGRAM

2.3.1.     Helyiség kimutatás

A helyiség kimutatást a 3.6 melléklet tartalmazza

2.3.2.     Műszaki követelmények

    - Építészeti megjelenés

Az épület tükrözze a rendeltetését, az egyedi környezetbe való beágyazottságát és a kor építészeti színvonalát. A homlokzati anyagok kiválasztásánál a minőség és a tartósság a fő követelmények. A nagyközönség számára megbízhatóságot, tartós értékrendet, hatékonyságot, átláthatóságot közvetítsen, építészetileg tartalmazzon olyan sajátságos elemeket, melytől felismerhetővé, jellegzetessé válik (egyediség), városképileg illeszkedjen a környezet beépítéséhez. Európai színvonalú sportközpont kialakítása a cél a felhasznált anyagok és beépített berendezések tekintetében. Az ingatlan beépítetlen részének kertészeti kialakítása, térburkolata, utcabútorai, térvilágítása, valamint az esetleges kerítés az épület jellegének megfelelő igényességgel kezelendők. A fogyatékkal élők számára az épületbe való bejutást és az abban való akadálytalan közlekedést teljes körűen, az OTÉK előírásai szerint biztosítani kell.

    - Egyéb megjegyzések

A tervezésekor az OTÉK, a BVKSZ, a szabályozási terv és a kerületi önkormányzat előírásai, a tűzvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi és egyéb ágazati szabványban és összefüggő törvényekben, illetve kormányrendeletekben foglalt hatósági elvárások, műszaki irányelvek maradéktalanul betartandók.

Az épületnek, az alkalmazott szerkezeteknek és anyagoknak meg kell felelni az MSZ, MSZ-EN szabványoknak.

A szabványok adatait kiinduló adatnak kell tekinteni figyelembevéve a szabványok kiadása óta megváltozott nemzetközi előírásokat. Az ezektől való eltérést meg kell indokolni.

    - Tartószerkezetek

Az egyes helyiségcsoportok teherhordó szerkezeteinek méretezésénél az érvényben lévő helyi és uniós szabványban foglaltak az irányadók. A függőleges és vízszintes teherhordó szerkezeteket — a statikai igénybevételen kívül — az épületfizikai követelményekre is méretezni kell.

    - Épületgépészeti követelmények

Az egyes gépészeti rendszerek (légtechnika, fűtés-hűtés) tervezése során figyelembe kell venni, hogy a többcélú csarnok 4 db önálló egységként gazdaságosan üzemeltethető legyen. A Medence csarnokot épületgépészeti szempontból teljeskörűen önálló üzemeltetési egységként kell kezelni, és az üzemeltetési költségek teljeskörű elszámolásához a szükséges mennyiségmérőket (távleolvasási lehetőséggel) be kell építeni.

A fajlagos frisslevegő mennyisége: 25-50 m3/h,fő (funkciótól függően)

Az épület hűtő - fűtő energia ellátását a tervezőnek kell meghatározni

Megkívánt belső hőmérsékletek:

- Télen 18 - 24 ° C (az egyes helyiségekben az épületfelügyelet által parancsolt értékhez képest +- 2 ° C eltérés állatható be a helyiségszabályozókkal)

- Nyáron 24 - 26 ° C között (az egyes helyiségekben az épületfelügyelet által parancsolt értékhez képest +- 2 ° C eltérés állatható be a helyiségszabályozókkal)

    - Elektromos követelmények

Az épület elektromos betáplálásának megtervezése nem a pályázat feladata.

Biztonsági és tartalék áramellátásról gondoskodni kell.

A csarnokok és a sportpályák területeinek világítása az MSZ EN 12193:2008 alapján készüljön.

    - A pályázat készítője tegyen javaslatot az alábbiakra

A mellékelt helyszínrajzon a sportközpont és a külső területek elvi elhelyezése szerepel.

A pályázó feladata a tervezett épület és a külső sportpályák, valamint a közönség forgalmi területek-parkolók végleges pozicionálása.

  - A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, FORMAI

KÖVETELMÉNYEK

| 1 lap | Helyszínrajz | 1 : 1000 |
| --- | --- | --- |
| 2 lap | Alaprajz 1 | 1 : 200 |
| 3 lap | Alaprajz 2 | 1 : 200 |
| 4 lap | Alaprajz 3 | 1 : 200 |
| 5 lap | Metszetek (1 db hossz-, 2 db keresztmetszet) | 1 : 200 |
| 6 lap | Homlokzatok (4 fő irány) | 1 : 200 |
| 7 lap | Látványtervek min 3 db | minimum 3 db |
|  | Műleírás maximum: 20 lap | maximum: 20 lap |
|  | Helyiséglista: A melléklet kitöltött adatlapja |  |

- A pályázatokat egy példányban kell benyújtani papír formátumban, illetve a zárt borítékba helyezett lemez adathordozón digitális formátumban.

- A papír formátum mérete : 840 x 594 mm ( A.1 ) kartonra kasírozva

- A tervlapok felirata a következő legyen :

- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVPÁLYÁZATA 2012 ……………………..( A terv megnevezése ) ………………….( Rajzszám )

- A digitális formátum : pdf, vagy jpg, docx, excel , publikálásra alkalmas formátum CD, vagy DVD lemezen, a zárt borítékba helyezve.

- A tervezési feladat összetettségére és nagyságára hivatkozva a Bíráló Bizottság szükségesnek tartja a vonatkozó előírásoktól eltérően a tervlapok számát 7 lapban és a műleírást maximum 20 lapban meghatározni.

- Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldását tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia.

- Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell nyilatkozatot tennie.

- BORÍTÉK (3.2. sz. mellékletként kiadott borítékot kötelező alkalmazni) lezárva

  - benne: kitöltött ADATLAP a pályamű szerző(i)jének adataival (3.3. sz. melléklet)

  - benne: kitöltött NYILATKOZAT (3.4. sz. melléklet)

  - benne: a teljes pályázati anyag kép, word, excel (jpg, tiff, pdf, docx, xlsx) formátumban digitális adathordozón (CD, vagy DVD)

  - benne: az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése

- A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

- A borítékba helyezendő dokumentumok, - beleértve a digitális adathordozót is,- amennyiben a lezárt borítékon kívül találhatók, úgy a pályázat kizárását vonják maguk után. A boríték lezárt voltáról a pályázó köteles gondoskodni.

  - BÍRÁLATI SZEMPONTOK

A Bíráló Bizottság a pályázatokat az alábbi szempontok szerint értékeli:

    - Pozíció

Az új épület elhelyezkedése a beépíthető területen, viszonya a megtartandó hallgatói központtal.

Viszonya a szabadtéri sportpályákhoz (pl: öltözők és szabadtéri sportpályák kapcsolata)

A módosítási eljárás alatt álló szabályozási terv vonatkozó előírásainak a betartása (a kiadott Örökségvédelmi hatástanulmány és a helyszínrajzon bejelölt adatok alapján).

A közterületi kapcsolat megoldása. Elsősorban a gyalogos és gépkocsi forgalom különválasztásának figyelembevételével.

    - Építészeti értékek

A bíráló Bizottság előnyben részesíti azokat a megoldásokat, amelyek egy jól megfogalmazott városszerkezeti koncepcióba illeszkednek, különös tekintettel a környezetbe való beágyazottságra, az Orczy kerthez és a meglévő Ludovika épületekhez való igazodásra.

Az épület arculata mennyire tükrözi az egyetemi intézményi jelleget, ugyanakkor a nyitottságot a külső látogatók és használók irányában.

A kiíró előnyben részesíti azokat a megoldásokat, amelyek takarékos üzemű építészeti és épületgépészeti megoldásokhoz vezetnek, valamint a hosszabb felújítási ciklusú anyagok és berendezések alkalmazását.

A Bíráló Bizottság költségszakértő bevonásával ellenőrzi, hogy a pályázók a tervezett  épületek várható építési költségeivel nem lépték-e túl a kiíró által tervezett költségeket.

Amennyiben a tervező olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek eltérnek a vonatkozó előírásoktól, a műleírásban kell, hogy nyilatkozzon, hogy mi módon kívánja engedélyeztetni az illetékes hatóságokkal.

A 3.6 sz. melléklet helyiség kimutatásában szereplő alapterületeket maximum +_ 5% eltéréssel be kell tartani.

A 3.7 sz. melléklet kivitelezési költség adatlapja az építési költségek ellenőrzésére szolgál, ezért kitöltve a műleíráshoz kell mellékelni.

    - Funkció

A Bíráló Bizottság azokat a megoldásokat támogatja, amelyek:

- megoldást adnak az általános- és a kiírásban megfogalmazott funkcionális kapcsolatokat.

- minél teljesebb kőrben biztosítják a mozgáskorlátozottak akadálymentes mozgását.

- a gazdasági, sportolói, és közönségforgalmat megfelelően szétválasztják.

- eleget tesznek a speciális funkcionális követelményeknek (pl: mászófal, külső akadálypálya stb.)

    - Technikai megoldások

A Bíráló Bizottság előnyben részesíti:

- A tervezett tiszta szerkezeti megoldásokat.

- Az energia ellátó rendszerek megoldottságát, újszerű javaslatait.

    - Gazdasági szempontok

Sportcsarnok  +sportpályák + parkolóval  beruházásának építési költsége nem haladhatja meg a    3,8  milliárd nettó Ft-ot (2012-es árakon).

- MELLÉKLETEK

3.1.   CÍMZÉSLAP

Csak a kiírási dokumentáció mellékletét képező címzéslap használható.

A postai küldemény csomagolásának külső oldalára kell felragasztani.

3.2.   BORÍTÉK

Csak a kiírási dokumentáció mellékletét képező címzéslap használható.

A borítékon szereplő feliraton kívül más írás, vagy jelzés nem lehet.

3.3.   ADATLAP

A mellékletek részét képezi

A borítékba kell helyezni

Az adatlapon a szakági tervezők adatait is fel kell tüntetni a tervezői jogosultsággal és a díjból való részesedés mértékével.

3.4.   NYILATKOZAT

A mellékletek részét képezi

A borítékba kell helyezni.

Csak hivatalos aláírással érvényes.

  - TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP A TERVEZÉSI TERÜLETRŐL    M = 1 : 750

A melléklet részét képezi nyomtatva papír alapon és dwg formátumban CD lemezen

  - HELYISÉG KIMUTATÁS

A mellékletek részét képezi

Kitöltve a műleíráshoz kell fűzni

  - KIVITELEZÉSI KÖLTSÉG ADATLAP

A mellékletek részét képezi

Kitöltve a műleíráshoz kell fűzni

  - GEODÉZIAI FELMÉRÉS

A mellékletek részét képezi, nyomtatva papír alapon és dwg formátumban CD lemezen.

A Nemzeti közszolgálati egyetem teljes területét tartalmazza

  - DIGITÁLIS FOTÓ

A mellékletek részét képezi, nyomtatva papír alapon és JPG formátumban CD lemezen.

Látványterv készítéséhez felhasználható felvétel.

  - NKE FEJLESZTÉS TÁJÉKOZTATÓ HELYSZÍNRAJZA I. ütem. II. ütem

A mellékletek részét képezik.

Tájékoztatási jelleggel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztési tervéről.

Budapest 2012. augusztus

# Text boxes

11/15